Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм   щыщ  Дзэлыкъуэ районым

и Приречнэ къуажэм и администрацэ

#### Къабарты-Малкъар Республиканы Зольск  району

Приречное элини администрациясы

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПРИРЕЧНОЕ

ЗОЛЬСКОГО  РАЙОНА КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

361716  с. Приречное, улица  Буденного, 7                                                                                       тел.  75- 5–45

30  июля   2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №71

О создании комиссии по развитию

противопожарного водоснабжения

на территории с. п. Приречное

В соответствии с  законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в целях создания условий для забора воды из источников наружного водоснабжения и обеспечения доступа к источникам водоснабжения, используемым для пожаротушения на территории сельского поселения Приречное

постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Приречное.

1.2. Состав комиссии по проведению инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории  сельского поселения Приречное.

1.3. План мероприятий по улучшению состояния противопожарного               водоснабжения на территории  сельского поселения на 2016 год.

2. Установить, что инвентаризация всех источников наружного противопожарного водоснабжения проводится комиссией раз в год, результаты инвентаризации оформляются соответствующим актом комиссии.

3. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, независимо от форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного             водоснабжения:

3.1. для учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения           руководствоваться утвержденными Правилами;

3.2. уточнять перечень источников противопожарного водоснабжения,              вносить их в реестр и вести строгий учет их количества и технического состояния;

3.3. определить порядок беспрепятственного доступа подразделений            пожарной охраны на территорию предприятий, организаций, учреждений для           заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния;

3.4. принимать немедленные меры по устранению недостатков в системе противопожарного водоснабжения, выявленных в ходе проведенной инвентаризации;

3.5. оборудовать все источники противопожарного водоснабжения              указателями в соответствии с требованиями Норм пожарной безопасности;

3.6. восстанавливать доступ к пожарным гидрантам, производить своевременную очистку люков пожарных гидрантов от грязи, льда и снега;

3.7. принять меры по обеспечению беспрепятственного подъезда к источникам водоснабжения пожарных автомобилей для забора воды в целях пожаротушения.

3.8. в случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям с массовым пребыванием людей, обеспечить информирование  о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или других видов работ. Принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники по объездным маршрутам к указанным зданиям в случае возникновения пожарной опасности.

4. Директору  ООО «Доверие»  сформировать и вести реестр источников противопожарного водоснабжения на территории   сельского поселения Приречное.

5. Разместить настоящее постановление  на сайте администрации сельского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава  с.п.Приречное                                                  Р.Л.Гедмишхова

Утвержден

постановлением главы

сельского поселения Приречное

от 30.07.2016 №71

Состав

комиссии по проведению инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Приречное

| Гедмишхова Раиса Лелевна | - глава поселения, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Гедмишхов Заурби Хамидбиевич | - директор ООО «Доверие» заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |
| Шериев Асланбек Валерьевич | - специалист администрации поселения |
| Асланова Лариса Султановна | - главный бухгалтер администрации |
| Буранов Владимир Галимович | - депутат Совета местного самоуправления |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением главы

с.п. Приречное

от 30.07.2016г.  №71

ПРАВИЛА

учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Приречное

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории   сельского поселения и обязательны для исполнения всеми субъектами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение - хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несут их владельцы, в ведении которых они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу  (1 раз в год);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12 x 12 м. При наличии "сухого" и "мокрого" колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В "сухом" колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

2.5. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м.

2.6. Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7 - 0,8 м. Со стороны водоисточника на площадке укрепляется упорный брус толщиной 25 см. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку с твердым покрытием размером 12 x 12 м. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1 x 1 м, а пирс очищается от снега и льда.

2.7. В помещениях насосных станций объекта вывешивается общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. Порядок включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией.

2.8. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

2.9. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы - ежемесячно.

2.10. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1. Предприятия, организации обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Федеральной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, их владельцы совместно с Федеральной противопожарной службой проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- работоспособность сливного устройства;

- наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке пожарного пирса проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;

- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;

- визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды.

3.7. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением (распоряжением) главы  сельского поселения создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, местной пожарной охраны и органа государственного пожарного надзора, владельцы источников противопожарного водоснабжения.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- наличие насосов-повысителей, их состояние;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. Все гидранты проверяются на водоотдачу.

4.6. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

5.1. Лица, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с Федеральной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с местными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции лица, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить Администрацию   сельского поселения и подразделения местной пожарной охраны о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного

водоснабжения в зимних условиях

6.1. Ежегодно в октябре - ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

- проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

с. п. Приречное

от 30.07.2016г.  № 71

ПЛАН

мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения

на территории сельского поселения Приречное

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Провести общую инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения на территории поселения | июнь - июль 2016 года | комиссия |  |
| 2 | Формирование единой базы данных по источникам противопожарного водоснабжения на территории поселения | июль 2016 года | Администрация поселения, ПЧ |  |
| 3 | Провести проверку соответствия нормам пожарной безопасности всех объектов социальной сферы, культурно-массовых, детских, медицинских, а также жилых домов повышенной этажности на территории поселения | май, октябрь 2016-2017 гг. | комиссия |  |
| 4 | Проводить детальный анализ противопожарной обстановки на территории поселения с выработкой конкретных решений по достижению требуемого уровня пожарной безопасности | май, октябрь 2016-2017 гг. | Администрация поселения, владельцы источников противопожарного водоснабжения |  |
| 5 | Определить безводные районы на территории поселения, разработать инженерные решения либо компенсирующие мероприятия по обеспечению данных районов требуемым запасом воды для целей пожаротушения | август 2016 года | Администрация поселения, владельцы источников противопожарного водоснабжения |  |
| 6 | Принять меры по ремонту и восстановлению неисправных гидрантов | до конца 2016 года | Администрация поселения |  |
| 7 | Устранить неисправности источников противопожарного водоснабжения и оборудовать их указателями | до конца 2016г | Администрация поселения |  |
| 8 | Обеспечить установку на видных местах указателей пожарных гидрантов | до конца 2016г | Администрация поселения |  |
| 9 | Установить уличный пожарный гидрант | до конца 2016г | Администрация поселения |  |